СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.09.04—87*

издание официальное

Государственный строительный КомитетСССР

Москва 1994

Разработаны ЦНИИпромизданий Госстроя СССР (канд. архит.Л.А. Скроб— руководитель темы, Л.Н. Шерман ) с участием Института гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (д-р мед. наук Л.А. Серебряный), ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко Минздрава СССР (канд. мед. наук Т.М. Шаровар), ВЦНИИОТ ВЦСПС (канд. мед. наук Л.П. Королева), ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры (канд. архит. А.М. Гарнец), Гипронисельхоза Госагропрома СССР (Э.И. Пищик), Гипронииэлектро Минэлектротехпрома СССР (М.Е. Евдашкин), Промстройпроекта Госстроя СССР (П.Г. Терешкин).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИпромизданий Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ КУТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Г.М. Хорин, Н.Н. Светликова).

СНиП 2.09.04-87* является переизданием СНиП 2.09.04-87 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 31.03.94 № 18-23 и введенным в действие с 1 июля 1994 г.

Разделы, пункты, таблицы, формулы, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих строительных нормах и правилах звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале “Бюллетень строительной техники”, “Сборнике изменений к строительным нормам и правилам” Госстроя СССР и информационном указателе “Государственные стандарты СССР” Госстандарта СССР.

| Государственный строительный комитет СССР | Строительные нормы и правила | СНиП 2.09.04-87* |
| --- | --- | --- |
| (Госстрой СССР | Административные и бытовые здания |

Взамен главы

СНиП II-92-76

Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий1высотой до 16этажей включ. и помещений предприятий.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование административных зданий и помещений общественного назначения.

При проектировании зданий, перестаиваемых в связи расширением, реконструкцией или техническим перевооружением предприятий, допускаются отступления от требований настоящих норм в части геометрических параметров.

1.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ИКОНСТРУКТИВНЫЕ ИКОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

1.1*.Архитектурные решения зданий следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей застройки. Цветовую отделку интерьеров следует предусматривать в соответствии с ГОСТ 14202—69иГОСТ 12.4.026—76*.

На предприятиях (в цехах и на участках), на которых предусматривается аозможность использования труда инвалидов, должны соблюдаться требования к санитарно-бытовым и специальным помещениям, организации режимов труда и отдыха, медицинскому обслуживанию, предусмотренные “Едиными санитарными правилами для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости” Минздрава СССР (от 01.03.83 г. № 2672-83), а также дополнительные требования, оговоренные в соответствующих пунктах настоящих норм, в зависимости от вида инвалидности.

1.2.Административные и бытовые помещения строительно-монтажных организаций следует, как правило, размещать в мобильных зданиях. Допускается использовать для этих целей здания строящихся объектов и подлежащие сносу.

1.3.Общую площадь здания следует определять в соответствии со СНиП 2.09.02—85*.

1.4.Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5м, в климатических подрайонах IА,IБ,IГ,IДи IVА— не менее 2,7м. Высота залов собраний, столовых и административных помещений вместимостью более 75чел. должна быть не менее3м.

Примечания: 1. Высоту помещений в мобильных зданиях допускается принимать 2,4м.

2.Площадь помещений при высоте 2,4; 2,5и 2,7м с постоянным пребыванием работающих следует увеличивать на7%.

1.5.Высоту от пола до низа выступающих конструкций перекрытий, оборудования и коммуникаций, а также высоту от пола до потолка в коридорах следует принимать не менее 2,2м.

Высоту технических этажей следует принимать с учетом размещаемого оборудования, инженерных сетей и условий их эксплуатации; при этом в местах прохода обслуживающего персонала высота в чистоте должна быть не менее 1,8м.

1.6.Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках2производственных зданий I, II, IIIа и IVа степеней огнестойкости категорий В,ГиД.

1.7.Во встроенных помещениях3производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, полудуши, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства следует размещать вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В,ГиД—также курительные.

Взданиях IVа степени огнестойкости встроенные помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и полудушей) не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и площадках.

Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) допускается принимать не менее 2,4м.

1.8.Площадь вестибюля зданий следует принимать из расчета 0,2м2, а на предприятиях, размещаемых в Северной строительно-климатической зоне, — 0,25м2на одного работающего в наиболее многочисленной смене, но не менее 18м2.

1.9.В многоэтажных зданиях при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12м и более, а также при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать лифты.

Число лифтов следует принимать по расчету и должно быть не менее двух; при этом один из лифтов допускается принимать грузовым. Один из лифтов должен иметь глубину или ширину кабины не менее 2,1м, ширину ( не менее 1,1 м, ширину дверного проема — не менее 0,85 м.

1В дальнейшем— зданий.

2Вставка, встройка— часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами. Вовставках (встройках) допускается размещать (частично) инженерное оборудование.

3Встроенные помещения следует выполнять, как правило, из легких ограждающих конструкций, в том числе из сборно-разборных, и размещать рассредоточено.

Внесены

ЦНИИпромзданий

Госстроя СССР

Утверждены постановлением

Государственного

строительного комитета СССР

от 30 декабря 1987 г. № 313

Срок введения в действие

1 января 1989 г.

1.10.Ширина лифтового холла при однорядном расположении лифтов должна быть не менее 1,3наименьшей глубины кабины лифта, при двухрядном расположении — не менее удвоенного значения наименьшей глубины кабины одного из лифтов противоположного ряда. Перед лифтами с глубиной кабины 2,1м и более ширина холла должна быть не менее 2,5м.

Вподвальных и цокольных этажах выходы из лифтовых шахт следует предусматривать через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Взданиях с двумя лифтами их допускается размещать в лестничных клетках.

1.11.В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8м2на каждые 100м2площади этажа, но не менее 4м2. При площади этажа менее 400м2допускается предусматривать одно помещение на два смежных этажа.

1.12.В многоэтажных административных зданиях численностью 300и более работающих, а также в многоэтажных бытовых зданиях общей площадью 3000м2и более следует предусматривать вертикальные мусоропроводы с мусоросборными камерами. Ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее 0,5ч.

Мусоросборную камеру следует размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. Вмусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом следует предусматривать козырек из негорючих материалов.

1.13.Сообщение между отапливаемыми производственными зданиями и отдельно стоящими бытовыми зданиями следует предусматривать через отапливаемые переходы. Отапливаемые переходы допускаются не предусматривать из зданий, размещаемых в IV климатическом районе (исключая подрайон IV Г), а также независимо от климатического района— из отапливаемых производственных зданий с численностью работающих в каждом не более 30чел. в смену. При этом в производственных зданиях зданиях должны быть предусмотрены помещения для хранения теплой верхней одежды, оборудованные вешалками.

1.14.Эвакуационные выходы из подвалов следует предусматривать, как правило, через обособленные лестничные клетки, имеющие выходы непосредственно наружу. Допускается предусматривать выход наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Сообщение между подвалом и первым этажом следует устраивать по отдельным лестницам, ведущим в коридор первого этажа.

1.15.Залы столовых, собраний и совещаний должны размещаться по этажам в соответствии с табл.1.

Таблица1

| Степень |
| --- |
| огнестойкости | Число мест в зале | Этаж |
| здания |  |  |
| I, II | До 300 | 1—16 |
|  | Св. 300 до 600 | 1—5 |
|  | “ 600 | 1—3 |
| III | До 300 | 1—3 |
|  | Св. 300 до 600 | 1—2 |
| IIIа,IIIб,IV,V | До 300 | 1 |
| IVа | “ 100 | 1 |

1.16.Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь):

а)из расположенного на любом этаже помещения с одновременным пребыванием в нем не более 50чел., если расстояние от наиболее удаленной точки пола помещения до указанного выхода не превышает 25м;

б)из одноэтажного здания общей площадью не более 300м2при численности работающих во всех помещениях здания не более 50чел.; в)с любого этажа многоэтажного здания, степень огнестойкости которого, число этажей и число эвакуируемых с наиболее населенного этажа соответствуют указанным в табл. 2при устройстве второго выхода с этажа на лестницу 3-го типа, выполняемую в соответствии со СНиП 2.01.02-85*и СНиП 2.09.02-85*.

Таблица2

|  | Предельное число эвакуируемых, |
| --- | --- |
| Степень | чел., с одного этажа здания |
| огнестойкости | при числе этажей |
| здания |
| 2 | 3 | 4 и более |
| I, II | 70 | 35 | 15 |
| III, IIIа | 50 | 35 | 15 |
| IV, V | 30 | — | — |

1.17.Число эвакуируемых из санитарно-бытовых и административных помещений должно соответствовать численности работающих в смену, из залов столовых, собраний и совещаний — числу мест в залах, увеличенному на 25%.

1.18*.Ширину проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации следует принимать из расчета, чтобы плотность потоков эвакуируемых не превышала 5чел. на 1м2; при этом ширину прохода в помещении следует принимать не менее 1м, коридора или перехода в другое здание— не менее 1,4м, а при наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками - не менее 1,2 и 1,8 м соответственно.

Ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридора на лестничную клетку должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых через этот выход (но не менее 0,8м) из расчета на 1м ширины выхода (двери) в зданиях степеней огнестойкости:

I, II	не более 165чел.

III,IIIа,IIIб	“    115“

IV,IVа,V	 “     80“

Ширина лестничных маршей должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее1м.

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридора на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м, ширина лестничных марщей - не менее 1,2 м.

1.19.Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения, расположенного между лестничными клетками или наружными выходами (кроме уборных, умывальных, душевых, курительных), до ближайшего выхода на лестничную клетку или наружу не должно превышать величины, указанной в табл.3.

Таблица3

| Степень | Расстояние, м, при плотности людского |
| --- | --- |
| огнестойкости | потока в коридоре1, чел/м2 |
|  | здания | до2 | св.2 до 3 | св.3 до 4 | св.4 до 5 |
| I, II | 60 | 50 | 40 | 30 |
| III,IIIа,IIIб | 40 | 35 | 30 | 25 |
| IV,IVа,V | 30 | 25 | 20 | 15 |

1Отношение числа эвакуируемых из помещений в коридор к площади этого коридора

При превышении допустимых расстояний между лестничными клетками следует предусматривать во вставках и встройках лестничные клетки 2-го или 3-го типа, незадымляемые при пожаре в производственных помещениях. При этом допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных лестничных клеток в здания (помещения) I - III а степеней огнестойкости категорий ГИД.

Примечание. Расстояния до выхода на лестничную клетку из помещений с выходами в тупиковый коридор следует уменьшать в два раза. 1.20.Из встроенных помещений, размещаемых в производственных зданиях на антресолях и площадках, допускается предусматривать выходы в производственные помещения по открытым лестницам.

Расстояние от выходов из встроенных помещений до выходов наружу следует принимать в соответствии со СНиП 2.09.02—85*в зависимости от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

1.21.Расстояние от любой точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода из этого помещения не должно превышать, м, в зданиях степеней огнестойкости: I, II— 25, III, IIIa— 15, IV— 12, IIIб, IVa, V—10.

1.22.Число этажей и площадь пожарных отсеков в зависимости от степени огнестойкости отдельно стоящих зданий, пристроек1и вставок следует принимать по табл.4.

1Пристройка— часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами. Впристройках допускается размещать (частично) инженерное оборудование.

Таблица4

| Степень | Площадь этажа в пределах пожарного отсека |
| --- | --- |
| огнестойкости | м2, при числе этажей |
| здания |
|  | 1 | 2 | 3—5 | 6—9 | 10—16 |
| I | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
| II | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2200 |
| III | 3000 | 2000 | 1200 | — | — |
| IIIa | 2000 | 1400 | 1200 | — | — |
| IIIб | 2000 | — | — | — | — |
| IV | 2000 | 1400 | — | — | — |
| IVa | 1200 | — | — | — | — |
| V | 1200 | 800 | — | — | — |

Примечание. Здания IIIa степени огнестойкости допускается проектировать с числом этажей не более трех. При этом в двух- и трехэтажных зданиях элементы несущих конструкций должны иметь предел огнестойкости не мене 0,75ч.

1.23.При проектировании зданий высотой 10—16этажей следует учитывать дополнительные требования к указанным зданиям в соответствии со СНиП 2.98.02-85*.

1.24.Пристройки I и II степеней огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.

Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А иБследует отделять противопожарными стенами 1-го типа. Пристройки IIIa степени огнестойкости допускается отделять от производственных зданий IIIа степени огнестойкости противопожарными стенами 2-го типа.

1.25.Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.

Взданиях I и II степеней огнестойкости допускается отделять вставки от производственных помещений категорий В,Г,Дпротивопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IIIa степени огнестойкости — противопожарными стенами 2-го типа; при этом в указанных стенах допускается применять трудногорючие материалы при условии обеспечения нулевого предела распространения огня.

Встройки следует принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений категорий В,Г,Дпротивопожарными перегородками с пределом огнестойкости 1,5ч и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типа, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной СНиП 2.09.02—85*.

1.26.Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60м.

1.27.Из расположенных в надземных и цокольных этажах и не имеющих естественного освещения коридоров при любой их площади и гардеробных площадью более 200м2должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция для удаления дыма в соответствии соСНиП 2.04.05—91*.

1.28.В зданиях, пристройках, вставках и встройках следует предусматривать обычные лестничные клетки 1-го типа, за исключением случаев, указанных в п. 1.14.

Взданиях, I и II степеней огнестойкости с числом этажей не более трех 50% лестничных клеток допускается предусматривать 2-го типа с верхним естественным освещением; при этом расстояние между маршами лестницы должно быть не менее 1,5м. Вэтих зданиях главные лестницы допускается проектировать открытыми на всю высоту здания при условии размещения остальных (не менее двух) лестниц в обычных лестничных клетках 1-го типа. При этом вестибюли и поэтажные холлы, в которых размещены открытые лестницы, должны быть отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.

1.29.Остекленные двери и фрамуги над ними во внутренних стенах лестничных клеток допускается применять в зданиях всех степеней огнестойкости; при этом в зданиях высотой более четырех этажей остекление следует предусматривать из армированного стекла.

1.30.Облицовку и отделку поверхностей стен, перегородок и потолков залов более чем на 75мест (кроме залов в зданиях V степени огнестойкости) следует предусматривать из негорючих и трудногорючих материалов.

1.31.Автоматическая пожарная сигнализация должна быть в отдельно стоящих зданиях и пристройках с числом этажей более четырех, во вставках и встройках— независимо от числа этажей во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами.

БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ИПОМЕЩЕНИЯ.

2.1*.Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них помещений обслуживания работающих: санитарно-бытовых, здравоохранения, общественного питания, торговли и службы быта, культуры.

Допускается предусматривать не учтенные настоящими нормами помещения или объекты социального назначения в соответствии с утвержденными планами социально-экономического развития предприятия или квотой рабочих мест для инвалидов. Проектная документация указанных помещений или объектов должна соответствовать нормам проектирования.

2.2.В технологической части проекта должна быть установлена численность работающих - списочная, в наиболее многочисленной смене1, а также в наиболее многочисленной части смены при разнице в начале и окончании смены 1ч и более, принимая для расчета бытовых помещений и устройств; при этом в численность работающих необходимо включать число практикантов, проходящих производственное обучение. 1В дальнейшем— смене.

Для мобильных зданий допускается принимать численность смены, равную 70% списочной, в том числе 30% женщин.

2.3*.Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования бытовых помещений следует принимать по табл.5.

Таблица5

| Наименование | Показатель, м |
| --- | --- |
| Размеры в плане |
| Кабины: |
|  | душевых закрытые | 1,8х0,9 (1,8х1,8) |
| душевых открытые и со | 0,9х0,9 (1,2х0,9) |
| сквозным проходом, полудушей |  |
| личной гигиены женщин | 1,8х1,2 (1,8х2,6) |
| уборных | 1,2х0,8 (1,8х1,65) |
| Скамьи в гардеробных | 0,3х0,8 (0,6х0,8) |
| Устройство питьевого водоснабжения | 0,5х0,7 |
| Шкафы в гардеробных для уличной |  |
| и домашней одежды в зависимости от |  |
| климатических районов и специальной |  |
| одежды и обуви1: |  |
| IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ, IIIВ, IV | 0,25х0,5 |
| IВ, IД, IIА, IIIА | 0,33х0,5 |
| IА, IБ, IГ | 0,4х0,5 |
| Размеры по высоте |
| Разделительные перегородки: |
|  | до верха перегородки | 1,8 |
| от пола до низа перегородки | 0,2 |
| Шкафы для хранения одежды | 1,65 |
| Расстояние между осями санитарных приборов |
| Умывальники одиночные | 0,65 |
| Ручные и ножные ванны, писсуары | 0,7 |
| Ширина проходов между рядами |
| Кабины душевых закрытые, умывальники | 1,2 (1,8) |
| групповые |
|  | Кабины душевых открытые и уборных, | 1,5 (1,8) |
| писсуары |  |
| Умывальники одиночные | 1,8 |
| Ручные и ножные ванны, кабины личной | 2 |
| гигиены женщин и фотариев |  |
| Шкафы гардеробных для хранения |  |
| одежды при числе отделений в ряду: |  |
| до 18 | 1,4/1** (2,4/1,8) |
| от 18 до 36 | 2/1,4**(2,4/1,8) |

1В дальнейшем спецодежды. Для обычного состава спецодежды (халаты, фартуки, легкие комбинезоны) следует предусматривать шкафы размерами в плане 0,25х0,5м, для расширенного состава (обычный состав плюс нательное белье, средства индивидуальной защиты)- 0,33х0,5м, для громоздкой спецодежды (расширенный состав плюс полушубки, валенки, специальные комбинезоны)- 0,4х0,5м.

**В знаменателе приведена ширина проходов между рядами шкафов между рядами шкафов без скамей.

Примечания: 1. Ширину проходов между стеной и рядами оборудования допускается уменьшать на 40%, при числе единиц оборудования более шести в ряду— увеличивать на25%

При тупиковых  проходах  между  шкафами для одежды число отделений в ряду следует уменьшать на 35%.

3*. В скобках указаны показатели для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата.

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

2.4.В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды1.

2.5.Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов согласно табл.6.

1В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

Таблица 6

| Группа |
| --- |
| Расчетное число человек | Тип гардероб- | Специальные |
| производ- | Санитарная характеристика |
|  | ных, число | бытовые поме- |
| ственных | производственных процессов | на одну душе- | на один | отделений | щения и |
| процессов |  | вую сетку | кран | шкафа | устройства |
|  |  |  |  | на 1 чел. |  |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение |
|  | веществами 3- и 4-го классов опасности: |
| 1а | только рук | 25 | 7 | Общие, одно | — |
|  |  |  |  | отделение |  |
| 1б | тела и спецодежды | 15 | 10 | Общие, два | — |
|  |  |  |  | отделения |  |
| 1в | тела и спецодежды, удаляемое с приме нением специальных моющих средств | 5 | 20 | Раздельные, | Химчистка |
|  |  |  |  | по одному | или стирка |
|  |  |  |  | отделению | спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытках |  |  |  |  |
|  | явного тепла или неблагоприятных |  |  |  |  |
|  | метеорологических условиях: |  |  |  |  |
| 2а | при избытках явного конвенционного | 7 | 20 | Общие, два | Помещения |
|  | тепла |  |  | отделения | для охлаждения |
| 2б | при избытках явного лучистого тепла | 3 | 20 | То же | То же |
| 2в | связанные с воздействием влаги, | 5 | 20 | Раздельные, | Сушка |
|  | вызывающей намокание спецодежды |  |  | по одному | спецодежды |
|  |  |  |  | отделению |  |
| 2г | при температуре воздуха до 10 С, | 5 | 20 | Раздельные, | Помещения |
|  |  |  |  | по одному | для обогрева |
|  |  |  |  | отделению | и сушка |
|  |  |  |  |  | спецодежды |
| 3 | Процессы, вызывающие загрязнение ве- |  |  |  |  |
|  | ществами 1- 2-го классов опасности, а |  |  |  |  |
|  | также веществами, обладающими стойким |  |  |  |  |
|  | запахом: |  |  |  |  |
| 3а | только рук | 7 | 10 | Общие, одно |  |
|  |  |  |  | отделение |  |
| 3б | тела и спецодежды | 3 | 10 | Раздельные, | Химчистка, |
|  |  |  |  | по одному | искусственная |
|  |  |  |  | отделению | вентиляция мест |
|  |  |  |  |  | хранения |
|  |  |  |  |  | спецодежды; |
|  |  |  |  |  | дезодорация |
| 4 | Процессы, требующие особых условий к | В соответствии с требованиями ведомственных |
|  | соблюдению чистоты или стерильности | нормативных документов |
|  | при изготовлении продукции |  |

Примечания: 1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства— по суммарным требованиям.

2.При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи шкафов допускается не предусматривать.

3.При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность в смену). 4.В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых сеток до 60%.

5.При работах с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также с веществами, опасными для человека при поступлении через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии с ведомственными нормативными документами.

6.В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.

Вредные вещества следует принимать про ГОСТ 12.0.003—74, классы опасности веществ— по ГОСТ 12.1.005—76.

8*. Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых на одну душевую сетку - 3, на один кран - 7 независимо от санитарной характеристики производственных процессов.

Перечень профессий с отнесением их к группам производственных процессов утверждается министерствами и ведомствами по согласованию с Минздравом СССР и отраслевыми профсоюзами ЦК профсоюзов. 2.6.В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, уличной одежды— численности в двух смежных сменах.

2.7.При списочной численности работающих на предприятии до 50чел. допускается предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.

2.8.Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.

2.9.В гардеробных мобильных зданий при при списочной численности работающих, не превышающей 150чел., допускается выделять место для размещения шкафов спецодежды 3группы производственных процессов, если их число не превышает 25% общего числа шкафов.

2.10.При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, уборные, помещения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чистки обуви, бритья, сушки волос2. 2Кроме отдельных гардеробных для уличной одежды.

2.11.Для групп производственных процессов 1и 2апри численности работающих не более 20чел. в смену кладовые спецодежды допускается не предусматривать.

2.12.В случаях, когда чистка или обезвреживание спецодежды должно производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодежды.

2.13.Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотренных табл. 6, следует принимать по численности работающих в смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.

2.14*.Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.

Для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых следует предусматривать закрытые кабины.

Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных ведомственными нормативными документами.

2.15*.Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже.

При численности работающих на двух смежных этажах 30чел. или менее уборные следует размещать на одном из этажей с наибольшей численностью.

При численности работающих на трех этажах менее 10чел. допускается предусматривать одну уборную на три этажа.

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах.

2.16*.В уборных более чем на четыре санитарных прибора следует предусматривать одну кабину для лиц пожилого возраста и инвалидов.

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двтгательного аппарата кабину для инвалидов следует предусматривать независимо от числа санитарных приборов в уборных.

2.17*.Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15чел.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда слепых, уборные для мужчин и женщин долны быть раздельными.

2.18*.Вход в уборную должен предусматриваться через тамбурс самозакрывающейся дверью.

Вмужских уборных в соответствии с ведомственными нормами допускается применять взамен индивидуальных лотковые писсуары с настенным смывом.

При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, один из писсуаров в уборных должен размещаться на высоте не более 0,4 м от пола

2.19*.Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия— не более 150м.

2.20.Для стирки спецодежды при производственных предприятиях или группы предприятий должны предусматриваться прачечные с отделениями химической чистки. Вобоснованных случаях допускается использование городских прачечных при условии устройства в них специальных отделений (технологических линий) для обработки спецодежды.

Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться  в  технологической  части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.

2.21.Для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими веществами, допускается использовать отдельную технологическую линию в прачечных.

2.22.Стены и перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.

2.23.При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из расчета 9м2на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000чел. списочной численности.

2.24.По согласованию с местными советами профессиональных союзов допускается предусматривать централизованный склад спецодежды и средств индивидуальной защиты.

2.25.Нормы площади помещений на 1чел., единицу оборудования, расчетное число работающих, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, следует принимать по табл.7.

Таблица7

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Площадь помещений на 1 чел. м2 |
| Гардеробные уличной одежды, раздаточные | 0,1 |
| спецодежды1, помещения для обогрева или |
|  | охлаждения |  |
| Кладовые для хранения спецодежды2: |  |
| при обычном составе спецодежды | 0,04 |
| “ расширенном составе спецодежды | 0,06 |
| “ громоздкой спецодежде | 0,08 |
| Респираторные | 0,07 |
| Помещения централизованного склада спецодежды |  |
| и средств индивидуальной защиты: |  |
| для хранения | 0,06 |
| “ выдачи, включая кабины примерки и | 0,02 |
| подгонки |  |
| Помещения дежурного персонала с местом для | 0,02 |
| уборочного инвентаря, курительные при уборных |  |
| или помещениях для отдыха |  |
| Места для чистки обуви, бритья, сушки волос | 0,01 |
| Помещения для сушки, обеспыливания или | 0,15 |
| обезвреживания спецодежды |  |
| Помещения для мытья спецодежды, включая | 0,3 |
| каски и спецобувь |  |
| Площадь помещений на единицу оборудования, м2 |
| Преддушевые при кабинах душевых открытых и со | 0,7 |
| сквозным проходом |
|  | Тамбуры при уборных с кабинами | 0,4 |
| Число обслуживаемых в смену |
| на единицу оборудования, чел. |
| Напольные чаши (унитазы) и писсуары |
|  | уборных: |
|  | в производственных зданиях | 18/12 |
| “ административных “ | 45/30 |
| при залах собраний, совещаний, гардеробных, | 100/60 |
| столовых |  |
| Умывальники и электрополотенца в тамбурах |  |
| уборных: |  |
| в производственных зданиях | 72/48 |
| “ административных “ | 40/27 |
| Устройство питьевого водоснабжения в зависимос- |  |
| ти от групп производственных процессов: |  |
| 2а, 2б | 100 |
| 1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4 | 200 |
| Полудуши | 15 |

1Предусматривать отдельные помещения для чистой и загрязненной спецодежды.

2Для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г,3б.

Примечания: 1. ВI климатическом районе и подрайонах IIАи IIIА,а также при самообслуживании площадь гардеробных уличной одежды следует увеличивать на 25%.

2.При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливанияи обезвреживания спецодежды следует дополнительно предусматривать место для переодевания площадью 0,1м2/чел., а в гардеробных уличной одежды и кладовых для хранения спецодежды — места для сдачи и получения спецодежды площадью 0,03м2/чел. При респираторных более чем на 500чел. следует дополнительно предусматривать мастерские площадью 0,05м2/чел. для проверки и перезарядки приборов индивидуальной защиты органов дыхания.

3.Площадь помещений, указанных в табл. 7, должна быть не менее 4м2, преддушевых и тамбуров— не менее 2м2.

4.В числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе— для женщин.

При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать одну единицу оборудования.

6*. При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, площадь помещений на единицу оборудования следует принимать, м2: преддушевые при кабинах душевых - 1,0, тамбуры при уборных с кабинами - 06.

ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2.26.При проектировании предприятий следует предусматривать здравпункты, медпункты, помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а по ведомственным нормам— помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и ножных ванн, а также помещения для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки.

Поотдельному заданию, согласованному с местными органами здравоохранения и советами профессиональных союзов, могутбыть предусмотрены поликлиники (амбулатории), больницы, санатории-профилактории, станции скорой и неотложной помощи и другие службы медико-санитарной части, а также спортивно-оздоровительные здания и сооружения. При этом следует учитывать возможность использования их как общих объектов для групп предприятий, а для предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах, с учетом организации обслуживания населения.

2.27.На предприятиях со списочной численностью работающих более 300чел. должны предусматриваться фельдшерские здравпункты.

2.28.Число обслуживаемых одним фельдшерским здравпунктом принимается:

при подземных работах— не более 500чел.;

на предприятиях химической, горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей промышленности— не более 1200чел.;

на предприятиях других отраслей народного хозяйства — не более 1700чел.

2.29.Состав и площадь помещений фельдшерского здравпункта следует принимать по табл.8.

Таблица8

| Помещения фельдшерского | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| здравпункта |
|  | Вестибюль-ожидальная с | 18 (10)* |
| раздевалкой и регистратура |
|  | Комната временного пребывания | 9 (9) |
| больных |  |
| Процедурные кабинеты | 24 (12) |
|  | (2 поме- |
|  | щения) |
| Кабинет для приема больных | 12 (10) |
| “ физиотерапии | 18 |
| “ стоматолога | 12 |
| “ гинеколога | 12 |
| Кладовая лекарственных форм | 6 (6) |
| и медицинского оборудования |  |
| Уборная с умывальником в там- | На 1 (На 1 |
| буре | унитаз унитаз) |

*В скобках— для мобильных зданий.

Примечания: 1. Кабинет стоматолога необходимо предусматривать по согласованию с местными органами здравоохранения.

2.один кабинет гинеколога следует проектировать на списочную численность от 1200до 3600женщин. При наличии кабинета гинеколога следует предусматривать помещение для личной гигиены женщин.

2.30*.При списочной численности от 50до 300работающих должен  быть предусмотрен медицинский пункт.

Площадь медицинского пункта следует принимать: 12м2— при списочной численности от 50до 150работающих, 18м2— от 151до 300.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2.

Медицинский пункт должен иметь оборудование по согласованию с местными органами здравоохранения.

2.31.По заданию, согласованному с местными органами здравоохранения, на предприятиях допускается предусматривать врачебные здравпункты взамен фельдшерских.

Категорию врачебного здравпункта следует принимать в зависимости от списочной численности работающих: I—удвоенному числу обслуживаемых по сравнению с установленным в п. 2.28; II— в соответствии с пп. 2.27, 2.28.

Состав и площадь помещений врачебных здравпунктов следует принимать по табл.9.

Таблица9

|  | Площадь, кв. м |
| --- | --- |
|  | Помещения врачебных | при категории | при размещении |
| здравпунктов | здравпунктов | здравпунктов в |
| мобильных зда- |
|  | I | II | ниях |
| Вестибюль с местами для | 24 | 18 | 15 |
| ожидания и регистратуры |
| Перевязочные— гнойная и | 36 | 36 | 16 |
| чистая | (2 поме- щения) | (2 поме- щения) |  |
| Кабинеты для приема больных | 48 | 24 | 12 |
|  | (4 поме- | (2 поме- |  |
|  | щения) | щения) |  |
| Кабинет физиотерапии | 24 | 18 | 12 |
| “ стоматолога | 24 | 12 | 12 |
|  | (2 поме- |  |  |
|  | щения) |  |  |
| Процедурный кабинет | 18 | 12 | — |
| Комната временного | 12 | 9 | 9 |
| пребывания больных |  |  |  |
| Кабинет заведующего | 9 | 9 | — |
| здравпунктом |  |  |  |
| Кабинет гинеколога1 | 12 | 9 | — |
| Кладовая лекарственных | 9 | 9 | 6 |
| форм с киоском |  |  |  |
| Помещение для автоклава | 9 | 9 | 6 |
| и перевязочных материалов |  |  |  |
| Кладовая медицинского | 6 | 6 | 6 |
| оборудования |  |  |  |
| Уборная с умывальником в | на 1 унитаз |
| тамбуре |
| Душевая | На 1 душевую сетку |

1В соответствии с примеч.2 табл.8.

Примечание*. На предприятиях, где предусматривается использование труда инвалидов, по согласованию с местными органами здравоохранения с учетом вида инвалидности, групп заболеваний и степени утраты трудоспособности и работающих.

2.32.Фельдшерские или врачебные здравпункты следует размещать на первом этаже. Ширина дверей в вестибилях-ожидальных, перевязочных, кабинетах для приема и комнатах для временного пребывания больных должна быть не менее1м.

2.33.Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в уборных (в дополнение к предусмотренным в табл. 8и 9) из расчета 75чел. на одну установку. Вуказанных помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник.

2.34.Парильные (сауны) допускается предусматривать в соответствии с заданием, согласованным с местными советами профессиональных союзов.

2.35.Парильная (сауна) должна быть размещена у наружной стены на первом или цокольном этажах зданий I и II степеней огнестойкости, иметь самостоятельный эвакуационный выход, отделена от других помещений противопожарными перегородками 1-го, противопожарными перекрытиями 3-го типов.

2.36.В парильной (сауне) следует применять печи заводского изготовления, оборудованные автоматической системой, исключающей работу печей более 8ч в сутки.

2.37.Ингалятории следует применять по согласованию с местными органами здравоохранения при производственных процессах, связанных с выделением пыли или газа раздражающего действия.

2.38.Фотарии необходимо предусматривать на предприятиях, располагаемых севернее Северного полярного круга, при работах в помещениях без естественного освещения или с коэффициентом естественной освещенности менее 0,1%, а также при подземных работах.

Фотарии следует размещать, как правило, в гардеробных домашней одежды. Поверхности стен и перегородок фотариев, а также поверхности кабин должны быть окрашены силикатными красками светлых тонов.

2.39.Фотарии не требуются в случаях, когда производственные помещения оборудованы искусственным освещением, обогащенным ультрафиолетовым излучением, а также на производствах, где работающие подвергаются влиянию химических веществ, оказывающих фотосенсибилизирующее воздействие.

2.40.Ручные ванны следует предусматривать при производственных процессах, связанных с вибрацией, передающейся на руки.

2.41.При численности работающих в смене, пользующихся ручными ваннами, 100чел. и более ручные ванны следует размещать в умывальных или отдельных помещениях, оборудованных электрополотенцами; при меньшем числе пользующихся ручные ванны допускается размещать в производственных помещениях.

2.42.Площадь помещения для ручных ванн следует определять из расчета 1,5м2на одну ванну, число ванн— из расчета одна ванна на трех работающих в смену, пользующихся ручными ваннами.

2.43.Ножные ванны (установки гидромассажа ног) следует предусматривать при производственных процессах, связанных с работой стоя или с вибрацией, передающейся на ноги. Ножные ванны следует размещать в умывальных или в гардеробных из расчета 40чел. на одну установку площадью 1,5м2.

2.44.Помещения и места отдыха в рабочее время и помещения психологической разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней одежды и здравпунктах.

При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в производственных помещениях и отсутствии контакта с веществами 1- и 2-го классов опасности допускается предусматривать места отдыха открытого типа в виде площадок, расположенных в цехах на площадях, не используемых в производственных целях.

2.45.В помещениях для отдыха и психологической разгрузкипри обосновании могут быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирующих напитков, а также места для занятий физической культурой.

2.46.Уровень звукового давления в помещениях и на местах для отдыха, а также в помещениях психологической разгрузки не должен превышать 65дБА.

2.47.Нормы площади на 1чел. в помещениях здравоохранения следует принимать по табл.10.

Таблица10

| Наименование | Площадь |
| --- | --- |
|  | на 1 чел., м2 |
| Парильная (сауна) | 0,7 |
| Ингаляторий | 1,8 |
| Фотарий | 1,5 |
| Помещение (место) для отдыха в рабочее время пси- | 0,9 |
| хологической разгрузки, занятий физической культурой |  |

ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

2.48.Предприятия общественного питания следует проектировать с учетом возможности использования их как общих объектов для групп предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах с учетом организации обслуживания населения.

2.49.При проектировании производственных предприятий должны быть предусмотрены столовые, рассчитанные на обеспечение всех работающих предприятий общим, диетическим, а по специальным заданиям— лечебно-профилактическим питанием.

При численности работающих в смену более 200чел. следует предусматривать столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах1, до 200чел.— столовую-раздаточную.

При численности работающих в смену менее 30чел. вместо столовой-раздаточной допускается предусматривать комнату приема пищи. _________

1При обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье.

2.50.При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробной уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 120% числа посетителей в уличной одежде.

2.51.Число мест в столовой следует принимать из расчета одно место на четырех работающих в смене или наиболее многочисленной части смены (см. п.2.2). Взависимости от требований технологических процессов и организации труда на предприятии число мест в столовых допускается изменять.

2.52*.Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1м2на каждого посетителя, но не менее 1,65м2 на инвалида, пользующего креслом-коляской, но не менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При числе работающих до 10чел. в смену вместо комнаты приема пищи допускается предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6м2для установки стола для приема пищи.

ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И СЛУЖБЫ БЫТА

2.53.При производственных предприятиях со списочной численностью работающих 1тыс. чел. и более следует предусматривать пункты выдачи заказов на продовольственные товары, пункты продажи кулинарных изделий и комплексные приемные пункты бытового обслуживания.

Обслуживание персонала предприятий со списочной численностью работающих менее 1тыс. чел. допускается предусматривать путем кооперированного пользования объектами соседних предприятий.

2.54.Состав и площадь помещений пунктов выдачи заказов следует принимать по табл.11.

Таблица11

| Помещения | Площадь, м2, при списочной численности работающих |
| --- | --- |
|  | на предприятии, тыс. чел. |
| от 1 до 2 | св.2 до 3 | св.3 до 5 | св.5 до 7 | св.7 до 10 |
| Зал выдачи заказов | 24 | 36 | 48 | 60 | 96 |
| Помещения приемоч- | 24 | 42 | 57 | 87 | 148 |
| ной и хранения за- |  |  |  |  |  |
| казов |  |  |  |  |  |
| Охлаждаемая камера | 18 | 27 | 36 | 44 | 72 |
| Диспетчерская | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Моечная | 10 | 12 | 15 | 15 | 24 |
| Помещение для хра- | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| нения упаковочных |  |  |  |  |  |
| материалов и инвен- |  |  |  |  |  |
| таря |  |  |  |  |  |
| Служебные и бытовые | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 |
| помещения персонала |  |  |  |  |  |

Примеча Примечание. При установке в залах выдачи заказов торговых автоматов для продажи продовольственных и непродовольственных товаров площадь залов следует увеличивать на 2м2на один торговый автомат.

2.55.Пункты продажи кулинарных изделий необходимо предусматривать из расчета два рабочих места на 1000чел. списочной численности.

2.56.Состав и площадь помещений пунктов продажи кулинарных изделий следует принимать по табл.12.

Таблица 12

| Помещения | Площадь, м2, при числе рабочих мест |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Зал для посетителей | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 |
| Приемочная продук- | — | — | — | 16 | 16 |
| тов |  |  |  |  |  |
| Охлаждаемые камеры | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| (не менее двух) |  |  |  |  |  |
| Комплектовочная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Моечная тары и ин- | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| вентаря |  |  |  |  |  |
| Кладовая для хране- | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| ния тары |  |  |  |  |  |
| Служебные и бытовые | 12 | 12 | 16 | 24 | 24 |
| помещения персонала |  |  |  |  |  |

2.57.Число рабочих мест в комплексных приемных пунктах бытового обслуживания следует принимать из расчета три рабочих места на 1тыс. чел. списочной численности работающих по 24м2на одно рабочее место.

ПОМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.58.На предприятиях для проведения собраний следует предусматривать цеховые помещения красных уголков или залы.

При обосновании по отдельному заданию могут проектироваться здания клубов и других учреждений культуры с учетом возможности использования их как общих объектов для групп предприятий, а для предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах,— с учетом организации обслуживания населения.

2.59.Площадь помещений красных уголков следует принимать по табл.13.

Таблица13

| Число ра- | От 50 | Св.100 | Св.200 | Св.300 | Св.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ботающих | до 100 | до 200 | до 300 | до 400 | до 600 |
| в цехе в |  |  |  |  |  |
| смену,чел. |  |  |  |  |  |
| Площадь | 24 | 36 | 48 | 54 | 72 |
| помещения |
|  | красного |  |  |  |  |  |
| уголка, м2 |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Для предприятий и организаций с численностью работающих до 50чел. красный уголок совмещается с комнатой отдыха и приема пищи.

2.Для мобильных зданий допускается принимать площадь помещений красных уголков с коэффициентом0,7.

2.60.При численности работающих в цехе свыше 600чел. в смену должен быть предусмотрен зал собраний. Площадь зала собраний следует рассчитывать на 30% работающих в смену при норме 0,9м2на одно место. Помещение красного уголка в этом случае не предусматривается.

2.61.Для цехов, размещаемых в одном производственном здании, следует предусматривать общий зал собраний, рассчитанный по наибольшей численности работающих в смену в одном из этих цехов. Общий зал должен быть рассчитан не более чем на пять цехов. При этом в каждом цехе допускается предусматривать дополнительно помещения красных уголков.

2.62.При залах собраний на 400мест и более должны быть предусмотрены киноаппаратные в соответствии с нормами проектирования клубов, а также комнаты президиума из расчета 0,03м2на одно место в зале.

3.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ИПОМЕЩЕНИЯ

3.1.В административных зданиях должны быть размещены помещения и оборудование управления, конструкторских бюро, охраны труда, общественных организаций, учебных занятий.

Состав общезаводских и цеховых административных помещений следует устанавливать в заданиях на проектирование в соответствии со структурой управления предприятием.

ПОМЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИКОНСТРУКТОРСКИХБЮРО

3.2*.Площадь помещений следует принимать из расчета 4м2на одного работника управления, 6м2на одного работника конструкторского бюро, для работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками № 5,65 и 7,65 м2 соответственно.

При оснащении рабочих мест крупногабаритным оборудованием и размещении в рабочих помещениях оборудования коллективного пользования (терминалов ЭВМ, аппаратов для просмотра микрофильмов и др.) площади помещений допускается увеличивать в соответствии с техническими условиями на эксплуатацию оборудования.

3.3.Площадь кабинетов руководителей должна составлять не более 15% общей площади рабочих помещений.

3.4.При кабинетах руководителей предприятий и их заместителей должны быть предусмотрены приемные. Допускается устраивать одну приемную на два кабинета. Площадь приемных должна быть не менее 9м2.

3.5.В общезаводских зданиях управления при числе инженерно-технических работников 300чел. и более следует предусматривать залы совещаний, рассчитываемые на 30% работающих.

3.6*.Площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9м2на одно место в зале. При залах совещаний допускается предусматривать кулуары из расчета 0,3м2на одно место в зале. Вплощадь кулуаров при зале совещаний должна включаться площадь коридора, примыкающего к залу совещаний.

При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в залах совещений должны быть предусмотрены места для них из расчета 1,65 м2 на одно место.

3.7.При залах совещаний на расстоянии до 30м следует предусматривать уборные.

3.8.На предприятиях с числом инженерно-технических работников до 300чел. для проведения совещаний допускается увеличивать площадь одного из кабинетов руководителей предприятия из расчета 0,8м2на одно место. Площадь кабинета должна быть определена заданием на проектирование, но не должна превышать 72м2.

ПОМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Состав и площадь помещений технической библиотеки следует принимать по табл.14.

Таблица14

| Помещение | Единица | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | на едини- |
|  |  | цу изме- |
|  |  | рения, м2 |
| Читальный зал | 1 место | 2,7 |
| Книгохранилище | 1000 единиц | 2,5 |
|  | хранения |  |
| Служебное помещение | 1 рабочее | 4 |
|  | место |  |
| Стол приема и выдачи ли- | То же | 5 |
| тературы по абонементам |  |  |
| Место для каталога и | 1000 единиц | 0,6 |
| выставки новых поступле- | хранения |  |
| ний |  |  |

3.10.Технические библиотеки площадью не более 90м2следует размещать в одном помещении.

Состав и  площадь помещений архива следует принимать по табл.15.

Таблица15

| Помещение | Площадь, м2 на 1 место |
| --- | --- |
| Читальный зал | 2,7 |
|  | Рабочее помещение | 4 |

Примечание. Площадь хранилища определяется заданием на проектирование.

3.12.Архивы площадью не более 54м2следует размещать в одном помещении.

3.13.Площадь помещений подразделений вычислительной техники должна быть определена заданием на проектирование.

3.14.Площади помещений производственно-диспетчерских бюро, бюро программирования в вычислительных центрах следует принимать из расчета 4,5м2на одно рабочее место.

3.15.Площадь кабинета руководителя вычислительного центра следует принимать в зависимости от числа работающих: до 20чел.— 12м2, при большем числе— 18м2.

3.16.Площадь помещений копировально-множительной службы следует принимать по заданию на проектирование.

3.17.Площадь помещения для приема и выдачи заказов копировально-множительных служб  следует принимать из расчета 6м2на одно рабочее место.

3.18.Помещения копировально-множительной службы, в которых размещается крупногабаритное оборудование, должны иметь двери шириной не менее 1400мм.

3.19.Помещения светокопирования и фотокопирования должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

3.20.Площадь помещения машинописного бюро следует принимать из расчета 4м2на одно рабочее место.

3.21.Площадь помещений автоматических телефонных станций и радиоузлов должна быть определена заданием на проектирование.

3.22.Площадь помещения телетайпной следует принимать из расчета 4,5м2на одно рабочее место.

КАБИНЕТЫ ОХРАНЫ ТРУДА

3.23.Площадь кабинетов охраны труда, м2, определяется в зависимости от списочной численности работающих на предприятии, чел.:

до 1000		24

св. 1000до 3000		48

“   3000“  5000		72

“   5000“  10000		100

“   10000“ 20000		150

“   20000		200

Примечание. Для мобильных зданий допускается предусматривать кабинеты охраны труда, площадь которых устанавливается с коэффициентом0,5.

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.24.Состав и площадь помещений общезаводских общественных организаций следует принимать по табл.16.

Таблица16

|  | Площадь, м2, при списочной численности |
| --- | --- |
|  | работающих на предприятии, чел. |
|  | Помещение |
| от 100 | св. 300 | св. 500 | св.1000 | св. |
|  | до 300 | до 500 | до 1000 | до 1500 | 1500 |
| Профсоюзной ор- | 12 | 18 | 36 | 54 | 60 |
| ганизации |
|  | Кабинет пресе- | — | 12 | 12 | 18 | 18 |
| дателя профсо- |  |  |  |  |  |
| юзной организа- |  |  |  |  |  |
| ции |  |  |  |  |  |
| Партийной орга- | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 |
| низации |  |  |  |  |  |
| Кабинет секре- | — | 12 | 12 | 18 | 18 |
| таря партийной |  |  |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |
| Комсольской ор- | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
| ганизации |  |  |  |  |  |
| Кабинет секре- | — | — | — | 18 | 18 |
| таря комсомоль- |  |  |  |  |  |
| ской организа- |  |  |  |  |  |
| ции |  |  |  |  |  |
| Группы народно- | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 |
| го контроля |  |  |  |  |  |
| Методический | — | — | — | 12 | 18 |
| кабинет |  |  |  |  |  |

Примечание. Состав и площадь помещений партийной и комсомольской организаций с правами райкомов следует принимать по заданиям на проектирование.

3.25.На предприятиях со списочной численностью работающих до 100чел. для всех общественных организаций следует предусматривать одно помещение площадью 12м2.

3.26.Площадь помещений цеховых общественных организаций следует принимать по табл.17.

Таблица17

|  | Площадь, м2, при списочной численности |
| --- | --- |
|  | работающих в цехе, чел. |
|  | Помещение |
| от 100 | св. 300 | св. 500 | св.1000 | св. |
|  | до 300 | до 500 | до 1000 | до 1500 | 1500 |
| Профсоюзной | 12 | 24 | 36 | 42 | 54 |
| организации |
| Партийной ор- | — | 12 | 12 | 18 | 24 |
| ганизации |  |  |  |  |  |
| Комсомольской | — | 12 | 12 | 18 | 24 |
| организации |  |  |  |  |  |

3.27.Для мобильных зданий площадь помещений общезаводских и цеховых общественных  организаций  допускается  принимать с коэффициентом0,5.

3.28.На предприятиях со списочной численностью работающих 1000чел. и более допускается предусматривать методический кабинет по руководству спортивными организациями площадью 24м2.

3.29.На предприятиях должны быть предусмотрены кабинеты политического просвещения, состав и площадь которых принимаются по табл.18.

Таблица18

|  | Площадь, м2, при списочной численности |
| --- | --- |
|  | работающих на предприятии, чел. |
|  | Помещение |
| от 100 | св. 500 | св.1000 | св.2000 | св. |
|  | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 4000 | 4000 |
| Читальный зал | 18 | 24 | 36 | 36 | 54 |
|  | Книгохранилище | — | — | — | 12 | 12 |
| Кабинет заве- | — | — | — | — | 12 |
| дующего и кон- |  |  |  |  |  |
| сультанта |  |  |  |  |  |

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.30.Для учебных занятий в соответствии с заданием на проектирование при числе ученических мест 300и более должны быть предусмотрены учебные здания. При числе мест менее 300помещения для учебных занятий следует размещать в административных зданиях.

3.31.При отсутствии требований в ведомственных строительных нормах помещения для теоретических учебных занятий следует предусматривать в зависимости от численности работающих на предприятии из расчета: до 400чел. — одно помещение, св. 400до 500чел. — два; св. 500до 1000чел. — четыре; далее на каждую тысячу работающих следует прибавлять по два помещения. Расчетная величина одного учебного помещения для теоретических занятий— 25ученических мест.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ИКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

4.1.При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и помещений следует соблюдать требования СНиП 2.04.05-91*.

Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует принимать по табл.19.

Таблица19

|  | Температура | Кратность в 1 ч или объем возду- |
| --- | --- | --- |
| Помещения | в холодный | хообмена, м3/ч |
|  | период года, |
|  | С | приток | вытяжка |
| 1. Вестибюли | 16 | 2 | — |
|  | 2. Отапливаемые | Не ниже чем | — | — |
| переходы | на 6 градусов |  |  |
|  | Цельсия рас- |  |  |
|  | четной темпе- |  |  |
|  | ратуры поме- |  |  |
|  | щений, соеди- |  |  |
|  | емых отапли- |  |  |
|  | ваемыми пере- |  |  |
|  | ходами |  |  |
| 3. Гардеробные улич- | 16 | — | 1 |
| ной одежды |  |  |  |
| 4. Гардеробные для | 18 | Из расчета ком- | Согласно п.4.8 |
| совместного хране- |  | пенсации вытяжки |  |
| ния всех видов |  | из душевых (но не |  |
| одежды с неполным |  | менее однократно- |  |
| переодеванием |  | го воздухообмена |  |
| работающих |  | в 1 ч) |  |
| 5. Гардеробные при |  |  |  |
| душевых (преддуше- |  |  |  |
| вые), а также с |  |  |  |
| полным переодева- |  |  |  |
| нием работающих |  |  |  |
| а) гардеробные | 23 | 5 | 5 |
| спецодежды |  |  |  |
| б) гардеробные | 23 | Из расчета ком- | Согласно п.4.8 |
| домашней (улич- |  | пенсации вытяжки |  |
| ной и домашней) |  | из душевых (но не |  |
| одежды |  | менее однократно- |  |
|  |  | го воздухообмена |  |
|  |  | в 1 ч) |  |
| 6. Душевые | 25 | — | 75 м3/ч на 1 ду- |
|  |  |  | шевую сетку |
| 7. Уборные | 16 | — | 50 м3/ч на 1 |
|  |  |  | унитаз и 25 м3/ч |
|  |  |  | на 1 писсуар |
| 8. Умывальные при | 16 | — | 1 |
| уборных |  |  |  |
| 9. Курительные | 16 | — | 10 |
| 10. Помещения для | 22 | 2 (но не менее | 3 |
| отдыха, обогрева |  | 30 м3/ч на 1 чел. |  |
| или охлаждения |  |  |  |
| 11. Помещения для | 23 | 2 | 2 |
| личной гигиены |  |  |  |
| женщин |  |  |  |
| 12. Помещения для | 16 | 2 | 3 |
| ремонта спецодеж- |  |  |  |
| ды |  |  |  |
| 13. Помещения для | 16 | 2 | 3 |
| ремонта обуви |  |  |  |
| 14. Помещения управ- |  |  |  |
| лений, конструк- |  |  |  |
| торских бюро, |  |  |  |
| общественных ор- |  |  |  |
| ганизаций, пло- |  |  |  |
| щадью: |  |  |  |
| а) не более 36 м2 | 18 | 1,5 | — |
| б) более 36 м2 | 18 | По расчету |
| 15. Помещения для | По технологи- | То же |
| сушки спецодежды | ческим требо- |  |
|  | ваниям в пре- |  |
|  | делах 16—33 |  |
|  | градусов С |  |
| 16. Помещения для | 16 | “ |
| обеспыливания |  |  |
| спецодежды |  |  |

Примечание. Расчетная температура воздуха в теплый период года и влажность в помещениях не нормируются, кроме указанных в поз. 10—13, 14б, в которых расчетную температуру следует принимать в соответствии с указаниями указаниями СНиП 2.04.05—91*, а воздухообмен определять расчетом.

4.2.В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

4.3.Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать в помещениях гардеробных.

Вверхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток.

4.4.В зданиях общей площадью помещений не более 108м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.

4.5.В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха.

4.6.В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25(С (параметр А)в помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха до 0,3 - 0,5м/с.

4.7.Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений из помещений системами с естественным или механическим побуждением. Вдушевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не допускается.

4.8.Удаление воздуха из гардеробных следует предусматривать через душевые. Вслучаях, когда воздухообмен гардеробной превышает воздухообмен душевой, удаление воздуха следует предусматривать через душевую в установленном для нее объеме, а разницу — непосредственно из гардеробной.

4.9.Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для по помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз. 4,5а табл.19.

4.10.В гардеробных помещениях по поз. 4,5табл. 19на 5чел. и менее, работающих в одной смене, в холодной период допускается принимать однократный воздухообмен, предусматривая естественный приток наружного воздуха через окна.

Впомещениях гардеробных при обосновании допускается предусматривать установку шкафов для сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с естественным побуждением в объеме 10м3/ч воздуха от каждого шкафа.

4.11.Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в помещениях машинописных бюро, копировально-множительных служб, прачечных, химчисток, столовых (комнат приема пищи- по нормам для столовых), здравпунктов, радиоузлов, телефонных станций, библиотек, архивов, киноаппаратных, студий, вычислительной техники, торгового и бытового обслуживания, залов собраний и совещаний, конференц-залов следует принимать в соответствии со СНиП по проектированию соответствующих зданий.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Объемно-планировочные и конструктивные решения

2.Бытовые здания и помещения

Санитарно-бытовые помещения

Помещения здравоохранения

Помещения предприятий общественного питания

Помещения предприятий торговли и службы быта

Помещения культурного обслуживания

3.Административные здания и помещения

Помещения управления и конструкторских бюро

Помещения информационно-технического назначения

Кабинеты охраны труда

Помещения общественных организаций

Помещения для учебных занятий

4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Постановлением Минстроя России от 24 февраля 1995 г. № 18-21 принято и введено в действие с 1 марта 1995 г. разработанное и внесенное Главтехнормированием Минстроя Росии изменение № 2 к СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания” следующего содержания.

Изменение № 2 СНиП 2.09.04-87

“Административные и бытовые здания”

Пункты 2.53 - 2.62 исключить.

Пункт 3.1 Абзац первый изложить в новой редакции:

“3.1. В административных зданиях могут размещаться помещения управления, конструкторских бюро, информационно-технического назначения, копировально-множительных служб, вычислительной техники, охраны труда”.

Пункты 3.24 - 3.29 исключить.

4. Пункт 3.30 изложить в новой редакции:

“3.30. Состав и площади помещений для учебных занятий устанавливаются заданием на проектирование”.

5. Пункт 3.31 исключить.